## Záradék
Sz&Gy Kft.
6750 Algyő, Bartók B, u. 53.
Név : Homokhát Eurointegráció Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím : 6782 Mórahalom, |  | Kelt: 2019 év 03 hó 19 nap
Szentháromság tér 894/7 hrsz. |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:2019 év 02 hó 15nap
A munka leírása: |  | Készítette : Gyubák József
Ivóvíz bekötés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.3 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. | 3.7 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 49 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 24 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-008-1.1.3 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 24 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | 14-003-001.1 | Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Víztelenítés Vákuumkút-építés Talajvízszint-süllyesztés előkészítése vákuumkutaknál,kútépítés öblítéssel, 38,1-50,8 mm kútátmérővel, 7,00 m kútmélységig, laza talajban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8 | 14-008-001.1 | Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Víztelenítés Vákuumkutas berendezés Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, helyszínentartás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9 | 14-008-001.2 | Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Víztelenítés Vákuumkutas berendezés Vákuumkutas berendezés 1300 liter/perc teljesítményig, üzemelés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | 14-009-001 | Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Víztelenítés Talajvízszint-süllyesztés befejező munkái Vákuumkút helyének kiöntése habarccsal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közműcsővezetékek és -szerelvén
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-005-5.1-0133553 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 32 mm x 3,0 mm kék csík 200 m/tekercs, V03211VT | 120 | m |  |  | 0 | 0
2 | 54-005-6.1-0246563 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE elektrofúziós könyök 32 x 90° SDR11, W3290PE100SDR11 | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 54-005-6.1-0247523 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE tokos menetes acél összekötő 32mmx1", TPEMGA32X1"A | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 54-005-6.3-0133929 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós nyomás alatti megfúróidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-32 mm, EPM11032 | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 54-006-2.4-0130606 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 32 MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 120 | m |  |  | 0 | 0
| "K" | Mászható műanyag akna, beton alaphoz lehorganyozva | 1 | db |  |  | 0 | 0
| "K" | C12 beton alapozás, vasalt | 0.6 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-7.5.2-0118703 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Heimeier Globo P-S szivattyú gömbcsap visszacsapó szeleppel 5/4" x 1", 0630-45.000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-002-2.1.2.1.3.1.2-0010193 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, többsugaras, DN 20 ZENNER MNK DN20 Q3=4 m3/h 190 mm többsugaras nedvesenfutó szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID | 1 | db |  |  | 0 | 0
R80H R40V vagy R160H hit., H és V beép., impulzusadós opcióval, 100380
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0