## Záradék
Intenzitás Kft.
Kelt: 2019. január hó
Készítette: Papp Antal
A munka leírása:
6782 Mórahalom, Hrsz: 894/7 sz alatti
Vendéglátás-gyakorlóhely és Tanétterem
elektromos munkái
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Tűz- és füstvédelem | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 170 | m |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-9.2.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m3 földkiemelés, 2,0 m földfúrással | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 20 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 640 | m |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 90 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 840 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
2 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 230 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 40 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29
4 | 71-001-1.1.1.1.3-0110136 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 20 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36
5 | 71-001-1.2.2.1-0110013 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 320 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-I 13.5
6 | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 320 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16
7 | 71-001-1.2.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 80 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21
8 | 71-001-1.2.2.2-0110029 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 40 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29
9 | 71-001-1.5.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21 | 40 | m |  |  | 0 | 0
10 | 71-001-1.5.2-0110029 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29 | 20 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-001-5.1.2.1.3-0541113 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 63 ACO FRÄNKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, | 10 | m |  |  | 0 | 0
fekete, DN 63, Ø 64/53, Rend.szám: 562.10.063
12 | 71-001-5.1.2.2.1-0130606 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méret felett, DN 110-125 KOPOS KOPOFLEX többrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 110, Cikkszám: KF 09110 BA/FA | 20 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-001-11.2.1-0121203 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri sima elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 150 mm, Kód: 150-N fedéllel, 10db 4mm2 vezetékhez szükséges sorkapcsokkal, fűtési elosztóban | 6 | db |  |  | 0 | 0
elhelyezve
14 | 71-001-38.1 | Tűzálló kábelbilincs elhelyezése, mennyezeten, oldalfalon | 90 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-001-48.1.2.1.2-0540569 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm KOPOS KZI 60x100 kábeltálca perforált 1 mm, 60x100 mm, szalaghorganyzott, | 60 | m |  |  | 0 | 0
Cikkszám: KZI 60x100x1 S
16 | 71-001-48.1.2.1.2-0543077 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 620, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x200 mm, FS | 20 | m |  |  | 0 | 0
szalaghorganyzott, Cikkszám: 6059004
17 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 80 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
18 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 40 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
19 | 71-002-1.5-0213050 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-70 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 10 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x50 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
20 | 71-002-14.1-0224200 | Tűzálló elektromos kábel elhelyezése funkciómegtartó tartószerkezetre, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül. 3x0,5 mm2 (N)HXH E90/FE180 tűzálló kábel | 50 | m |  |  | 0 | 0
21 | 71-002-14.1-0224201 | Tűzálló elektromos kábel elhelyezése funkciómegtartó tartószerkezetre, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül. 5x075 mm2 (N)HXH E90/FE180 tűzálló kábel | 40 | m |  |  | 0 | 0
22 | 71-002-14.1-0224202 | Tűzálló elektromos kábel elhelyezése funkciómegtartó tartószerkezetre, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül. 2x4 mm2 (N)HXH E90/FE180 tűzálló kábel | 40 | m |  |  | 0 | 0
23 | 71-002-14.1-0224418 | Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,8-1,5 mm2 PannonCom-Kábel JB-H(St)H 1x2x0,8 | 170 | m |  |  | 0 | 0
E30/FE180 tűzálló tűzjelző kábel (500m) Csz: JBHSTH1208E30500
24 | 71-002-14.1-0224422 | Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,8-1,5 mm2 PannonCom-Kábel JB-H(St)H 4x2x0,8 | 110 | m |  |  | 0 | 0
E30/FE180 tűzálló tűzjelző kábel (500m) Csz: JBHSTH4208E30500
25 | 71-002-17.1-0339167 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 3x1 mm2 | 180 | m |  |  | 0 | 0
26 | 71-002-17.1-0339177 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 5x1 mm2 | 120 | m |  |  | 0 | 0
27 | 71-002-21.1-0216503 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 110 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 2x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
28 | 71-002-21.1-0216508 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 80 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 3x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
29 | 71-002-21.1-0216515 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 40 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 4x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
30 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 810 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
31 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 840 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
32 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 110 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
33 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 40 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
34 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
35 | 71-002-21.3-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel | 64 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
36 | 71-002-21.4-0221570 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 PannonCom-Kábel | 82 | m |  |  | 0 | 0
NYM 300/500V 5x10 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
37 | 71-002-42.1.3 | Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, alufólia és rézszövés árnyékolással, CAT 6 SFTP kategória) | 1150 | m |  |  | 0 | 0
38 | 71-002-55.4-0336651 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm2 | 44 | m |  |  | 0 | 0
39 | 71-002-55.6-0371867 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel AYCWY 0,6/1 kV alumínium kábel, 4x150/75mm2 | 96 | m |  |  | 0 | 0
40 | 71-002-71.1.1 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 2 vezetékszálig | 50 | db |  |  | 0 | 0
41 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 34 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-002-71.1.3 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 12 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-002-73.3-0100034 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 3x150/150mm2, 3x240/240mm2, 4x150mm2, 4x240mm2 Raychem EPKT 0649 végelzáró 4x150 mm2 | 2 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-002-74.2.2 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, szerelvény nélkül, keresztmetszet: 3x25/25 mm2, 4x25 mm2 | 2 | db |  |  | 0 | 0
45 | 71-004-6.3 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék | 740 | db |  |  | 0 | 0
46 | 71-005-1.1.2.2.2-0231349 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke R: 069530 | 26 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-005-1.1.2.2.2-0231351 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A, vízmentes IP 44 LEGRAND Plexo 55 váltókapcsoló | 6 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-005-1.1.2.2.2-0533271 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falba sülly. 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44 LEGRAND VALENA IP44 kétpólusú kapcsoló fehér | 20 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-005-1.11.1.1.1-0562064 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér R: 774423 | 130 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-005-1.11.1.1.1-0562068 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér, IP44 (csapófedéllel) | 28 | db |  |  | 0 | 0
51 | 71-005-1.11.2.1.1-0318201 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND PLEXO IP55 2P+F csatlakozóaljzat | 22 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-005-2.51.2-0562039 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomóbetét elhelyezése, műanyag borítóelemekkel, kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér, süllyesztett | 56 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-005-2.51.2-0562040 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomóbetét elhelyezése, műanyag borítóelemekkel, LEGRAND Valena váltó kapcsoló fehér, süllyesztett | 14 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-005-2.62-0230339 | Antenna - beépített WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, akár 450Mbps + 867Mb/s, Dual-Band 2.4 GHz + 5 GHz, 3x3 MIMO, AP/Hotspot funkció, 1x GLAN, PoETelekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (szintenként álmennyezetbe) | 3 | db |  |  | 0 | 0
55 | 71-005-2.62-0562211 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena 2xRJ45 LCS2 Cat6 STP informatikai csatlakozóaljzat, fehér R: 774245 | 26 | db |  |  | 0 | 0
56 | 71-005-2.62-0562215 | Telekommunikációs szerelvények elemei; kétsávos WIFI, Folyosókon elhelyezve, álmennyezet alatt | 3 | db |  |  | 0 | 0
57 | 71-006-8.1-0120051 | Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra GANZ KK GFK 3 fénykapcsoló bekapcsolási megvilágítás: 10...25 lx | 1 | db |  |  | 0 | 0
58 | 71-006-8.1-0318039 | Központi egység, húzókapcsoló, nyugtázó gomb, fényjelzés 2db, hangjelzés 2db, Kompletten, beüzemeléssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
59 | 71-007-32.2.1.1-0315541 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK20 T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló | 2 | db |  |  | 0 | 0
60 | 71-007-32.2.1.1-0315544 | Terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK64 T303 KL 1 tokozott, 3 pólusú terheléskapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
61 | 71-009-5.3-0000001 | Háromfázisú, áramváltós típus mérőszekrény, beton lábazattal. ARKO 55+77 típus, terveken M jelű mérőszekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | 71-009-5.3-0000002 | Acéllemez főelosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP41 védettséggel, bekötéssel, teli ajtóval, tartós feliratokkal, kompletten. Épület tűzvédelmi főkapcsolóval, alelosztó táplálásokkal, leválasztó szakasz kapcsolókkal, áramköri leágazásokkal, | 1 | db |  |  | 0 | 0
védelmi szervekkel, túlfesz. védelemmel Terveken E jelű szekrény
63 | 71-009-5.3-0000003 | Acéllemez alelosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP41 védettséggel, bekötéssel, teli ajtóval, tartós feliratokkal, kompletten. Földszinti konyhai elosztó, terveken K1 jelű | 1 | db |  |  | 0 | 0
64 | 71-009-5.3-0000004 | Acéllemez alelosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP41 védettséggel, bekötéssel, teli ajtóval, tartós feliratokkal, kompletten. Emeleti konyhai elosztó, terveken K2 jelű | 1 | db |  |  | 0 | 0
65 | 71-009-5.3-0000005 | Acéllemez alelosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP41 védettséggel, bekötéssel, teli ajtóval, tartós feliratokkal, kompletten. Földszinti világítási elosztó, terveken V1 jelű | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | 71-009-5.3-0000006 | Acéllemez alelosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP41 védettséggel, bekötéssel, teli ajtóval, tartós feliratokkal, kompletten. Emeleti világítási elosztó, terveken V2 jelű | 1 | db |  |  | 0 | 0
67 | 71-009-5.3-0000007 | Acéllemez alelosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP41 védettséggel, bekötéssel, teli ajtóval, tartós feliratokkal, kompletten. Tetőtéri világítási elosztó, terveken V3 jelű | 1 | db |  |  | 0 | 0
68 | 71-009-5.3-0000008 | Acéllemez alelosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP41 védettséggel, bekötéssel, teli ajtóval, tartós feliratokkal, kompletten. Tetőtéri gépészeti elosztó, terveken GE jelű | 1 | db |  |  | 0 | 0
69 | 71-010-2.1.2.2.4-0001510 | Álmennyezetbe süllyesztett lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, IP55 védett, LED panel, opál előlappal, 1800 lm, K3000 Terveken L3 jelű lámpa | 30 | db |  |  | 0 | 0
70 | 71-010-2.1.2.2.4-0001511 | Álmennyezetbe süllyesztett lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, IP55 védett, LED panel, opál előlappal, 1800 lm, K3000 + inverter + 1 órás akku Terveken L5 jelű lámpa | 13 | db |  |  | 0 | 0
71 | 71-010-2.1.2.2.4-0001512 | Álmennyezetbe szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, IP20 védett, 1200x230mm LED panel, opál előlappal, 6250 lm, K=3000 Terveken L1 jelű lámpák | 17 | db |  |  | 0 | 0
72 | 71-010-2.1.2.2.4-0001513 | Álmennyezetbe szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, IP20 védett, 1200x230mm LED panel, opál előlappal, 6250 lm, K=3000+akku +inverter Terveken L2 jelű lámpák | 9 | db |  |  | 0 | 0
73 | 71-010-2.1.2.2.4-0151282 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP20, kerek LED panel lámpatest, 1000lm, K=3000 Terveken L4 jelű lámpa | 13 | db |  |  | 0 | 0
74 | 71-010-2.1.2.2.4-0151284 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP20, kerek LED panel lámpatest, opál burával, 1800lm, K=3000 + akku + inv. Terveken L7 jelű lámpa | 6 | db |  |  | 0 | 0
75 | 71-010-2.1.2.2.4-0151285 | Oldalfalra szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP20, vonalszerű LED panel lámpatest, 1200lm, K=3000 Tükrök fölött elhelyezve, terveken L9 jelű lámpa | 3 | db |  |  | 0 | 0
76 | 71-010-2.1.2.2.4-0151286 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP20, LED kijáratvilágító lámpatest, 1W, + akku + inv. Terveken L6 jelű lámpák | 25 | db |  |  | 0 | 0
77 | 71-010-2.1.2.2.4-0151288 | Aljzatba süllyesztett lámpatest elhelyezése, IP67 védett, 10W LED fényforrással. Terveken L10 jelű lámpák | 19 | db |  |  | 0 | 0
78 | 71-010-2.1.2.2.4-0151291 | LED fénysáv rejtett beltéri elhelyezése álmennyezetekben, oldalfal takarásokban, belsőépítészettel egyeztetett sávokban, tápegységekkel, alu tartósínnel kompletten | 70 | m |  |  | 0 | 0
79 | 71-010-2.1.2.2.4-0151295 | Egyedi fali lámpakar elhelyezése, belsőépítészettel egyeztetve. Terveken L8 jelű lámpa | 4 | db |  |  | 0 | 0
80 | 71-012-2.5-0241017 | Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszárító vagy hajszárító MEDICLINICS OPTIMA infrás kézszárító, fehér műanyagbevonatú fémburkolattal, Rendelési szám: B&K M99 | 5 | db |  |  | 0 | 0
81 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 46 | db |  |  | 0 | 0
82 | 71-013-1.1.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 80 | m |  |  | 0 | 0
83 | 71-013-2.1.1-0310301 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 40 | m |  |  | 0 | 0
84 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő betonalapba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 90 | m |  |  | 0 | 0
85 | 71-013-5.1-0310360 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es alumínium rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/V-2000, R.sz.: 5401933 és 5304105 | 4 | db |  |  | 0 | 0
86 | 71-013-5.3-0310366 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO bádogszegély bekötő bilincs, 10 mm vastagságig, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5317207 | 4 | db |  |  | 0 | 0
87 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 6 | db |  |  | 0 | 0
88 | 71-013-5.8-0310382 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5328209 | 4 | db |  |  | 0 | 0
89 | 71-013-7.3-0522805 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 5/4" | 12 | db |  |  | 0 | 0
90 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 6 | db |  |  | 0 | 0
91 | 71-013-8-0121006 | Elektromos szigetelő gumiszőnyeg elhelyezése Gumipadlólemez 6 mm vastag | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
92 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 420 | mp* |  |  | 0 | 0
93 | 71-013-10.4-0310411 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R.sz.: 5227151 | 36 | db |  |  | 0 | 0
94 | 71-013-10.6-0310426 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, cserép alá akasztható bilinccsel OBO vezetéktartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587 | 50 | db |  |  | 0 | 0
95 | 71-015-10-0546300 | Intézmény áramellátásának 3x160A kapacitás biztosításához szükséges hálózatfejlesztési hozzájárulás (HÁF) megfizetése a szolgáltató részére. (3x160Ax4200,- Ft) | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-21.2-0214307 | Audió kaputelefon szettek elhelyezése falra vagy kapura szerelve vagy süllyesztve, vésési munkák nélkül, huzalozással, bekötéssel, üzempróbával, 2 lakásos szett URMET 2 lakásos készlet, Sinthesi táblával, Atlantico készülékkel, 4+n, 1133-302 | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 72-011-1.1.1.1.3 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben,programozással, üzempróbával PARADOX központ, 2db 8/16-os bővítővel, tápegységgel, akkuval, fém házzal kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 72-011-1.1.3.1-0220043 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kezelő egységek felszerelése, tartó keret falra történő rögzítésével, LED-es kezelő egységek, standard kék billentyűzet háttérvilágítás | 5 | db |  |  | 0 | 0
4 | 72-011-1.1.4.1.3-0220052 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, 8-as digitális zónabővítő | 6 | db |  |  | 0 | 0
5 | 72-011-1.1.5.1.1.2-0222241 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, analóg mozgásérzékelő (infra), beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével, infraérzékelő impulzus számlálós 110 fok kivitel | 16 | db |  |  | 0 | 0
6 | 72-011-1.1.5.5.1-0220111 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, hang- fényjelző (sziréna) elhelyezése kültéri piezzo hang-fényjelző, vörös xenon villogó, fehér háromszoros szabotázsvédett, lekerekített polykarbonát-fém | 1 | db |  |  | 0 | 0
ház
7 | 72-011-1.1.5.7-0220151 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, nyitás érzékelő elhelyezése, mágneses érzékelőpár, felületre csavarozható, téglatest alakú, fehér műanyag házban, hatótáv 15-18 mm, kb. 35 cm-es vezeték | 8 | db |  |  | 0 | 0
8 | 72-011-1.1.5.9.1 | Riasztó kábel behúzása meglévő védőcsövezésbe, illetve kábeltálcába helyezéssel, 4x0,22 mm érzékelőkhöz | 380 | db |  |  | 0 | 0
9 | 72-011-1.1.5.9.1-0000010 | Riasztó kábel behúzása meglővő védőcsövezésbe, illetve kábeltálcába helyezéssel, 2x0,5 + 4x0,22 mm kezelőhöz, zónabővítőhöz | 90 | db |  |  | 0 | 0
10 | 72-011-11.1.3.1.3-0230383 | Video megfigyelő rendszerek, kamerák felszerelése meglévő kiállásra, kábelezés nélkül, üzempróbával, IP hálózati kamera, színes 1/4"-os, 500 TVL-ig 1/4"-os IP hálózati kamera, 500 TVL | 8 | db |  |  | 0 | 0
11 | 72-011-11.21.1.2-0230411 | Video megfigyelő rendszerek, monitorok, színes TFT /LCD színes TFT /LCD 19" méret felett Színes 20"-os TFT/LCD monitor | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 72-011-11.32-0220754 | Video megfigyelő rendszerek, konzol kameraházhoz MASCO STB270PWV SAMSUNG fali tartó speed dome kameraházakhoz, -20 és +50°C közötti működés, 270x175x140 mm | 8 | db |  |  | 0 | 0
13 | 72-011-11.34.1-0230531 | Video megfigyelő rendszerek, kamera kiegészítő egységei, 10A-es tápegység ME.140-14/ASW-KTEI típus | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 72-011-11.34.1-0230533 | Video megfigyelő rendszerek, kamera kiegészítő egységei, 8 UNIT RACK szekrény, oldalfalra szerelve, beépített csatlakozósávval | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 72-011-11.41.3-0231053 | Video megfigyelő rendszerek, DVR asztali rögzítők, 8 videójel bemenettel ASM Security 8 videojel bemenettel | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 72-011-11.41.3-0231080 | Video megfigyelő rendszerek, kábelei Cat5e UTP fali kábel | 280 | m |  |  | 0 | 0
17 | 72-011-11.41.3-0231088 | Video megfigyelő rendszerek, kábelei 2x0,75 YSLY tápkábel | 240 | m |  |  | 0 | 0
18 | 72-041-151.1 | Veszteségmérés 2 végpont között műszerrel, mérés eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén | 60 | db |  |  | 0 | 0
19 | 72-041-152.1 | Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén | 60 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tűz- és füstvédelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 74-001-1.1.2.1 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző központok, bővíthető kivitelben, 8 zónáig | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 74-001-1.2.1.1-0913041 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos érzékelők elhelyezése, füstérzékelő, ionizációs MASCO Global Fire Equipment hagyományos füstérzékelő, működési hőmérséklet: -10-50 °C, táp: | 60 | db |  |  | 0 | 0
12-30 Vdc, méret: 100x46 mm, 5 év garancia, GFES2L
3 | 74-001-1.2.3.1-0913042 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos érzékelők elhelyezése, hőérzékelő pontszerű kivitelben, hősebesség MASCO Global Fire Equipment hagyományos hősebesség és hőmaximum érzékelő | 6 | db |  |  | 0 | 0
(57 °C), működési hőmérséklet: -10-50 °C, táp: 10-35 Vdc, GFEH2L
4 | 74-001-1.2.8.1-0912055 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos érzékelők elhelyezése, kellékek az érzékelőkhöz, normál aljzat felszerelése Hagyományos érzékelő aljzat | 66 | db |  |  | 0 | 0
5 | 74-001-1.2.8.2 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos érzékelők elhelyezése, kellékek az érzékelőkhöz, másodkijelző | 30 | db |  |  | 0 | 0
6 | 74-001-1.3.1.1-0913096 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos eszközök elhelyezése, kézi jelzésadók, beltéri MASCO Global Fire Equipment hagyományos kézi jelzésadó, lapos forma, mozgó műanyag tető a | 6 | db |  |  | 0 | 0
véletlen riasztások elkerülésére, MCPCLPFLAP
7 | 74-001-1.3.3.1-0913061 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos eszközök elhelyezése, hangjelzők, beltéri MASCO Global Fire Equipment hagyományos hangjelző, 4 különböző hangtónus, hangszintállítás, | 28 | db |  |  | 0 | 0
VALKYRIECSR
8 | 74-001-1.3.3.2-0912063 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos eszközök elhelyezése, hangjelzők, kültéri IP67 Kültéri hagyományos hangjelző, IP67 hátoldallal | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 74-001-1.3.4.3-0912066 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos eszközök elhelyezése, hang-fényjelzők, szünetmentes IP67 Kültéri hagyományos Szünetmentes hang/fényjelző | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 74-001-1.3.9.1-0912058 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos eszközök elhelyezése, kiegészítők, ajtó tartómágnes Tűzgátló ajtó tartómágnes, kézi kioldóval, 1000N tartóerő | 6 | db |  |  | 0 | 0
11 | 74-001-1.4 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, a rendszer üzembe helyezése, tesztelése | 40 | óra |  |  | 0 | 0
12 | 74-001-1.4-0000010 | Elektromos átadási dokumntáció (D terv) készítése | 60 | óra |  |  | 0 | 0
13 | 74-051-1.8.2.2.1-0293756 | Természetes (gravitációs) füstelvezetés, hő- és füstelvezető rendszerelemek elektromos működtetés kiépítéséhez GEZE RWA központ (GEZE E 260 N2/2) + 3db FT4 RWA nyomógomb + 1db 311 tip. zárlemez + 1db E50/7 tip. Komfortszellőzés kapcsoló szállítási | 1 | db |  |  | 0 | 0
terjedelemmel
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0