## Munka1
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
NAPELEM
1 | K-tétel | PV Tartószerkezet cserép fedésű tetőre, tartalmazza a napelemek rögzítőelemeit. A tetőhéjalás részleges bontása, utólagos elhelyezés esetén, tartólábak rögzítése és a tartószerkezetek szerelése, esetleges helyreállítás. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | K-tétel | Túlfeszültség- és egyéb villanyszerelési anyag a 3 fázisra, a kivitelezés során használt egyéb anyagok és ezek szerelése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | K-tétel | Min. 410Wp névleges teljesítményű, monokristályos napelem és a modulok telepítése. | 36 | db |  |  | 0 | 0
4 | K-tétel | Fronius Symo 12.5-3M (2MPP) inverter, a berendezés telepítése és beüzemelése. | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | K-tétel | Optimalizáló napelem modulokhoz. | 8 | db |  |  | 0 | 0
6 | K-tétel | Tűzeseti leválasztó kapcsoló OTSZ szerint. | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | Csatlakozási dokumentáció készítés, engedélyeztetés. Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítés. Teljes megvalósulási dokumentáció és gyártói garancia igazolások. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0